#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.	Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający: 			Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Adres:			ul. Jaczewskiego 2, 20-090  Lublin

Tel:	81/ 718-44-00

Fax:	81/ 747-86-46

II.          Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

## III.        Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów.

Zadanie  1:80000 szt. pasków oraz użyczenie 13 szt. glukometrów.

Zadanie  2:80000 szt. pasków oraz użyczenie 13 szt. glukometrów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Parametry techniczne i użytkowe dla zadnia nr 1 (załącznik 5A do SIWZ)  - Zestawienie obligatoryjnych, minimalnych parametrów technicznych pasków i glukometrów :

Oferowane paski i glukometry posiadają certyfikat CE oraz spełniają normę EN ISO 15 197:2003

Paski testowe zawierające enzym - GDH-FAD, GDH-NAD lub GOD, które są swoiste dla glukozy i nie wchodzą w reakcje krzyżowe z takimi węglowodanami jak maltoza i galaktoza (niedopuszczalna obecność koenzymu PQQ, który interferuje z innymi cukrami niż glukoza).

Objętość próbki krwi niezbędna do wykonania prawidłowego badania - nie większa niż 0,6 uL

- Zakres pomiarowy wyrażany liczbowo na glukometrze w jedn. mg/dL nie mniejszy niż 20-500 mg/dL (dopuszczalne szersze zakresy)

- Glukometr podający wyniki w odniesieniu do osocza krwi żylnej (tzw. kalibracja do osocza)

- Termin przydatności pasków min. 12 mc od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Termin trwałości pasków min 3 mc od daty otwarcia opakowania.

- Glukometr wyposażony w system korekty hematokrytu w zakresie min. 20-60 % ( dopuszczalny szerszy zakres).

- Pole pomiarowe znajduje się w przedniej części paska ( nie dopuszczamy testów z „bocznym" polem pomiarowym)

- System pomiarowy ( glukometr, paski) musi posiadać co najmniej jedną z niżej wymienionych form zabezpieczenia przed kontaminacją :

a/ Glukometr wyposażony w funkcję automatycznego wyrzutu paska.

b/ Test paskowy posiadający indywidualne opakowanie.

c/ Test paskowy wyposażony w specjalny uchwyt, za pomocą którego można bezpiecznie usunąć

zużyty pasek.

Parametry techniczne i użytkowe dla zadania nr 2 (załącznik 5B do SIWZ)  - Zestawienie obligatoryjnych, minimalnych parametrów technicznych pasków i glukometrów :

- Oferowane paski i glukometry posiadają certyfikat CE oraz spełniają normę EN ISO 15 197:2003

- Paski testowe zawierające enzym - GDH-FAD, GDH-NAD lub GOD, które są swoiste dla glukozy i nie wchodzą w reakcje krzyżowe z takimi węglowodanami jak maltoza i galaktoza (niedopuszczalna obecność koenzymu PQQ, który interferuje z innymi cukrami niż glukoza).

- Objętość próbki krwi niezbędna do wykonania prawidłowego badania - nie większa niż 0,6 uL

- Zakres pomiarowy wyrażany liczbowo na glukometrze w jedn. mg/dL nie mniejszy niż 20-500 mg/dL (dopuszczalne szersze zakresy)

- Glukometr podający wyniki w odniesieniu do osocza krwi żylnej (tzw. kalibracja do osocza)

- Termin przydatności pasków min. 12 mc od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Termin trwałości pasków min 3 mc od daty otwarcia opakowania.

- Glukometr wyposażony w system korekty hematokrytu w zakresie min. 20-70 % ( dopuszczalny szerszy zakres).

- Pole pomiarowe znajduje się w przedniej części paska ( nie dopuszczamy testów z „bocznym" polem pomiarowym)

- System pomiarowy ( glukometr, paski) musi posiadać co najmniej jedną z niżej wymienionych form zabezpieczenia przed kontaminacją :

a/ Glukometr wyposażony w funkcję automatycznego wyrzutu paska.

b/ Test paskowy posiadający indywidualne opakowanie.

c/ Test paskowy wyposażony w specjalny uchwyt, za pomocą którego można bezpiecznie usunąć

zużyty pasek.

11. System pomiarowy (glukometr, paski) umożliwia dokonywania badania stężenia

glukozy w każdym rodzaju krwi tj. włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa.

2. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.2 zadania.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

„Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem."

5. CPV przedmiotu zamówienia:  33.10.00.00-1

IV.    Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:      18 miesięcy

Termin dostaw cząstkowych :           maximum  3 dni robocze

Dostawa glukometrów w ciągu max 5 dni od zawarcia umowy.

Zwrot aparatów nastąpi po upływie obowiązywania umowy lub rozwiązania umowy dostawy pasków.

V.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

-   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

-  posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz

-   nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły: spełnia/ nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca może ubiegać się o udzielenia zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 w/w ustawy - (załącznik nr 2 do SIWZ),

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 w/w ustawy - (załącznik nr 6 do SIWZ),

3)  jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia - oświadczenia tych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 w/w ustawy,

4)  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna - oświadczenie w za5) w celu wykazania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą:

5) w celu wykazania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą

5.1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej;

6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

7) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - Każdy Wykonawca winien złożyć dokumenty wymagane w pkt. 2,3,4,5 niniejszej części specyfikacji.

  - Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez wykonawców

9) Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

- W niniejszy postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub faksem - z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów, jeżeli ustawa przewiduje formę pisemną.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:

  - za pomocą telefaksu na nr 81/7184496

  - pisemnie na adres – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090  Lublin

- Uznaje się, że dokument został złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie oryginałem przesłanym pocztą.

- W przypadku wysłania wiadomości faksem po godzinach pracy tj. po 14:35 Zamawiający za datę powzięcia informacji w niej zawartych uzna datę następnego dnia roboczego, jeżeli od jej powzięcia zależy termin dokonania czynności wymaganych prawem.

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

W zakresie przedmiotu zamówienia:

5.1 W zakresie przedmiotu zamówienia:  Zofia Szulc, Ewa Kasperek tel. 81 7184476

5.2 W zakresie procedury:                        Wioletta Macieńko                   81 7184496

### VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

  - Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - Formularz ofertowy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące    wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną) (zgodnie z zał. nr 1).

  - Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (zgodnie z zał. nr 3)

  - Kosztorys ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4

  - Proponowany termin dostawy- sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4

  - Aktualny dowód dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

1.10.Ulotki lub prospekty lub katalogi przedstawiające oferowany asortyment – oferowany towar (z podaniem charakterystyki oferowanych produktów wraz z podaniem nazw producentów lub nr katalogowy tak by możliwa była ich identyfikacja);

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

- Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

- Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej - przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.

- Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

- Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta  powinna być zaadresowana na adres:

Instytut  Medycyny Wsi im. W. Chodźki ul Jaczewskiego 2, 20-090  Lublin, kancelaria

oraz oznakowana:

OFERTA –  „dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów. „

Zadanie  1:80000 szt. pasków oraz użyczenie 13 szt. glukometrów.

Zadanie 2:80000 szt. pasków oraz użyczenie 13 szt. glukometrów.

Nie otwierać przed przetargiem.

Koperta  powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w:  Instytut  Medycyny Wsi im. W. Chodźki ul Jaczewskiego 2, 20-090  Lublin, kancelaria

- W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 4 sierpnia  2015 r. do godziny 10:00 na adres wskazany w pkt 1.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 sierpnia   2015 r. o godzinie  12: 00 w sali nr 1.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Ceną ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN.

- Sposób obliczenia ceny :

  - Ceną ofertową każdego zadania jest wartość brutto dostawy przedmiotu zamówienia.

  - Cena oferty powinna zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia (m.in. cło, koszt dostawy) oraz należny podatek VAT (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT).

  - Wykonawca winien wyliczyć cenę w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4/

  - Dla każdego zadania należy określić najpierw cenę jednostkową brutto sztuki/op/kpl, po czym wyliczyć wartość brutto danej pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej brutto sztuki/op/kpl i ilości sztuk/op/kpl.

  - Cenę ofertową należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – zał. Nr 1.

W przypadku ewentualnych wątpliwości należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  - Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów.

# Oferowana cena                               - 90 %

Termin dostaw cząstkowych            - 10 %

Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

ad.1)     Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty

finansowe; powinna być podana jako wartość brutto.

Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość brutto oferty najniższej z badanych

Cena = ----------------------------------------------------------      x 100 x 90 %

Wartość brutto oferty badanej

ad 2)  Termin dostaw cząstkowych oceniony zostanie na podstawie zaoferowanego terminu podanego w załączniku nr 4 do siwz

Suma punktów uzyskanych, zostanie podstawiona do poniższego wzoru:

Ilość uzyskanych punktów

Termin dostaw cząstkowych = -------------------------------------------- x 100 x 10

max. ilość punktów

Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1a i 3a Ustawy pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający dołączył do siwz wzór umowy –załącznik nr 5

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:

a)  nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku

przekształceń, przejęć, itp.);

b)  obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę  może nastąpić w każdym czasie

i nie wymaga zgody Zamawiającego  ani sporządzenia Aneksu do umowy;

c)  w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta –

przy nie zmienionym produkcie;

d)  gdy Zamawiający nie wykupił całości asortymentu z umowy strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy;

e)  Zamawiającemu przysługuje prawo zamawiania poszczególnych pozycji asortymentowych w innych ilościach niż to wynika z załącznika  do umowy, pod warunkiem, ze łączna wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy

f) W przypadku zmiany stawki VAT, wartość brutto wskazana w umowie może ulec zmianie,   przy  czym podwyżka cen nie może być wyższa niż współczynnik wzrostu podatku VAT

Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące

stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

XVIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART.36 UST.2 USTAWY.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

W załączeniu:

- Formularz oferty przetargowej (zał. Nr 1)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. Nr 2)

- Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 3)

- Kosztorys ofertowy (zał. nr 4)

- Wzór umowy (zał. nr 5)

- Informacja o podwykonawcach (zał. Nr 6)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. Nr 7)

## Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca

Nazwa ………………………………………………….………………………………………

Siedziba.......………………………………….........……………………………………………

Nr telefonu/fax……………………………………..…………………………………………...

Adres e-mail do korespondencji ……………………………………………………..…………

NIP..................................................................... REGON……………….………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest

dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ oferujemy wykonanie zamówienia:

zadanie nr 1

Cena: ................................... zł netto  ,........................ zł brutto (słownie  brutto:  .................. zł )

TERMIN DOSTAWY

Termin dostawy liczony w dniach  * …………………………………………

zadanie nr 2

Cena: ................................... zł netto  ,........................ zł brutto (słownie  brutto:  .................. zł )

TERMIN DOSTAWY

Termin dostawy liczony w dniach  * …………………………………………

- Oświadczamy, że cena ofertowa została skalkulowana na podstawie dołączonych do SIWZ dokumentów.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr..............do nr...................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania..

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w SIWZ wzorem (projektem) umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

- Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

..............................................................................

..............................................................................

data : ..............................................                                 podpis: ....................................................

## Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów.

Nazwa Wykonawcy: .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Adres Wykonawcy: 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Oświadczam, że powyższy Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), a w szczególności:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

........................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................

Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. )oświadczam, iż*:

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21.03.2007r.)**

- należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty :

-

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* Wykonawca zakreśla odpowiedni punkt i uzupełnia wymagane dane

** Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

………………………………………………

podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5

Umowa   ZP ….

zawarta w dniu …....

pomiędzy:

Instytutem Medycy Wsi im. Witolda Chodźki  z siedzibą w Lublinie 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 2,  zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000126672, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 712-010- 37-81, REGON 432225871, reprezentowanym przez:

Prof. nadzw. dr hab. n. medycznych Iwonę Bojar – Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a …....................wpisanym do KRS …........., NIP: …....................REGON: …..............zwanym Wykonawcą , reprezentowanym przez:

................................................................................

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego na dostawę …... Wykonawca zobowiązuje się do dostaw : ….....wraz z instrukcją obsługi i opisem technicznym (w języku polskim) oraz wymaganymi świadectwami, atestami itp., zgodnie z SIWZ i ofertą przetargową.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć glukometry będące przedmiotem użyczenia w ciągu maksymalnie ………….. od podpisania umowy

- Wykonawca dostarczać będzie ilości określone w SIWZ do siedziby Zamawiającego, własnym środkiem transportu i na własny koszt, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego przesłanymi faksem, w terminie do …..... dni od daty otrzymania zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo  realizacji przedmiotu umowy sukcesywnie  według zamówień składanych przez Zamawiającego od daty obowiązywania umowy tj. od dnia …..... r. do dnia …..r.

- W przypadku niewyczerpania ilości ujętych w umowie w terminie jej obowiązywania - umowa może ulec wydłużeniu do czasu wyczerpania ilości ujętych w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie niewyczerpania ilości wymienionej w umowie,  bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu faktycznie zrealizowanej dostawy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania glukometry o parametrach technicznych zgodnych ze złożoną ofertą z dnia …………………… r. na okres 18 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie kompletnie wyposażone i gwarantuje prawidłową pracę urządzenia przez cały okres użyczenia i nie jest obciążone zastawem lub innymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie kompletnie wyposażone i gwarantuje prawidłową pracę urządzenia przez cały okres użyczenia i nie jest obciążone zastawem lub innymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca  zobowiązany jest do utrzymania użyczanego urządzenia w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej przez cały okres użyczenia.

- W przypadku wystąpienia awarii glukometru Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia awarii Wykonawcy .

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mechaniczne przedmiotu użyczenia.

- Wykonawca  każdorazowo przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeszkoli personel Zamawiająceg w zakresie obsługi urządzenia i bieżącej eksploatacji, oraz przekaże skróconą instrukcję obsługi.

- Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i w zgodzie z najlepszą wiedzą medyczną i techniczną.

- W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy Zamawiający koszty naprawy pokrywa Zamawiający

- W przypadku wystąpienia awarii urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego , koszty naprawy obciążają Dostawcę.

§ 3

  - Zamawiający  powinien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 48 godzin  od otrzymania wiadomości.

  - Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa nie odpowiada ich dotychczasowej jakości, poinformuje on Wykonawcę  o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar. Wykonawca uruchomi w sytuacji jw. postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 48 godzin  od chwili zgłoszenia reklamacji.

§ 4

1. Za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary w następujących wypadkach i w wysokości:

a) w wysokości 10% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy , gdy Zamawiający  odstąpi od umowy/rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1% wartości zamawianego towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne (telefon, fax, mail, itp.) w czasie określonym w ofercie, z chwilą jego upływu – Zamawiający będzie naliczał kary w wysokości: 50 zł brutto za pierwszy i po 25 zł za każdy następny dzień opóźnienia w reagowaniu na zgłoszenie.

2. Wykonawca  wyraża zgodę na egzekwowanie kar poprzez potrącenie należności z faktury.

3. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca  zobowiązuje się do uiszczenia naliczonej kary w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej na konto IMW lub w kasie IMW.

  - Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

§ 5

- Wartość dostawy wynosi ….......  zł, słownie: …...../100 zł, wraz z podatkiem VAT zgodnie z oferta Wykonawcy ,która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Ceny netto przedstawione w ofercie nie ulegną zmianie przez czas trwania umowy.

- Ustalona cena brutto przedmiotu umowy określona w pkt. 1 zawiera w szczególności: koszt kompletnego zestawu, opakowania, koszty transportu na całej trasie dostawy, ewentualne cło i podatek VAT, koszty przeszkolenia personelu i każdego nowego pacjenta zgodnie z wymaganiami SIWZ i złożoną ofertą.

§ 6

Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

§ 8

- Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 60 – dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury.

- Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego.

- Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego  nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Powyższe zastrzeżenia , do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również udzielania pełnomocnictwa przez Wykonawcę, ustanowienia zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.

§ 9

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający może rozwiązać umowę za 14 – dniowym wypowiedzeniem w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Sprzedającego a w szczególności:

a)  niedotrzymania obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizowania umowy ,

b) zmiany asortymentu dostaw bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ….... r. do ….. r., lub do czasu wcześniejszego wyczerpania ilości ujętych w kosztorysie.

§ 11

- Strony na zasadzie art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

a) nastąpiła zmiana nazwy podmiotu;

b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę  może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga 	zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy;

c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny 	brutto;

d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, przy niezmienionym 	produkcie.

2.      Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo   	uzasadnione i 	udokumentowane przez Wykonawcę .

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Lublinie.

- W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 							Wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................

data

..................................................

Wykonawca

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów.

Nazwa Wykonawcy: .	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Adres Wykonawcy: 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

## INFORMACJA

o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

# Informuję,  że:

# Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy*

- część zamówienia będzie wykonywana przy pomocy podwykonawców*

| Lp. | Zakres powierzonych prac |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

* - niepotrzebne a) lub b) skreślić

..............................................................

(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów  oraz użyczenie 26 szt. glukometrów.

Nazwa Wykonawcy: .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Adres Wykonawcy: 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie żadnej z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907).

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)