WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE                                                       Załącznik nr 7

System do badania autonomicznego układu nerwowego

| Lp | PARAMETRY | WYMAGANE | OFEROWANE* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zestawu | Moduł podstawowy akwizycji danych | tak/nie |
|  |  | Oprogramowanie do testów reakcji autonomicznego układu nerwowego | tak/nie |
|  |  | Zestaw elektrod/czujników pomiarowych | tak/nie |
|  |  | Akcesoria do wykonania testów Ewinga | opisać |
|  |  | Ciśnieniomierz klasyczny (2szt.) | tak/nie |
|  | Parametry monitorowane | EKG minimum 3-kanałowe, | tak/nie |
|  |  | Ciśnienie tętnicze | tak/nie |
|  |  | Przepływ oddechowy |  |
|  |  | Możliwość kontroli ciśnienia wydechu dla manewru Valsalvy | tak/nie |
|  |  | Możliwość kontroli siły uścisku dla testu zaciśnięcia ręki | tak/nie |
|  | Oprogramowanie | Wizualizacja przebiegu EKG i aktualnych parametrów ciśnienia i HR w czasie całego badania | tak/nie |
|  |  | Możliwość wydruku EKG w czasie badania | tak/nie |
|  |  | Analiza zmienności akcji serca |  |
|  |  | Wbudowane protokoły testów Ewinga, |  |
|  |  | Automatyczne obliczanie wskaźników testów Ewinga | tak/nie |
|  |  | Możliwość modyfikacji protokołów | tak/nie |
|  |  | Możliwość odniesienia wyników testów do wbudowanych norm | tak/nie |
|  |  | Konfigurowalny raport z badania | tak/nie |
|  | Inne | Ciśnieniomierz auskultacyjny z manometrem zegarowym | tak/nie |
|  |  | Przeszkolenie personelu w obsłudze technicznej | Tak/nie |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/nie |

* wypełnia wykonawca