Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego z 07.09.2016r.

O F E R T A

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

..............................................................................................................................

REGON: ………………….................... NIP: ………………………….………

Osoba do kontaktu ...............................................................................................

Telefon kontaktowy .............................................................................................

e-mail do korespondencji .....................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostawę, zadanie nr …………, składam ofertę zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

cena brutto............................................ PLN,

(słownie brutto: ……………..............……..…………………………………… PLN);

Termin dostawy .....................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostawę, zadanie nr …………, składam ofertę zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

cena brutto............................................ PLN,

(słownie brutto: ……………..............……..…………………………………… PLN);

Termin dostawy .....................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostawę, zadanie nr …………, składam ofertę zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

cena brutto............................................ PLN,

(słownie brutto: ……………..............……..…………………………………… PLN);

Termin dostawy .....................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostawę, zadanie nr …………, składam ofertę zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

cena brutto............................................ PLN,

(słownie brutto: ……………..............……..…………………………………… PLN);

Termin dostawy .....................................................

| Nr zadania | Nazwa artykułu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto* | Cena brutto* | Wartość netto* | Wartość brutto* | Nazwa produktu/ Producent* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | Zestaw do krioterapii miejscowej parami ciekłego azotu z butlą elektroniczny panel sterujący regulacja intensywności nadmuchu minimum 4 stopnie mocy pomiar wagowy butli – wskaźnik ilości azotu w zbiorniku wózek jezdny dysza na elastycznym wężu butla na ciekły azot o pojemności nie mniej niż 30 L temp. przy wylocie z dyszy -160 C Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 | Zestaw do elektrolecznictwa – aparat dwukanałowy, pełna gama prądów prądy interferencyjne prądy diadynamiczne wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso stymulacja porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy) stymulacja porażeń spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanałowym stymulacja TENS stymulacja HV stymulacji wg Kotz’a prąd Träberta prąd faradyczny i neofaradyczny elektrogimnastyka jonoforeza, galwanizacja gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3 | Zestaw do światłolecznictwa promieniowanie podczerwone i UV – na statywie jezdnym Napięcie zasilania 230V, 50Hz Moc promiennika UV min. 500W Moc promiennika IR 1000W Średnica głowicy lampy 32 cm +/- 5 cm Max. regulacja wysokości do min 200cm Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Zadanie 4 | Zestaw do światłolecznictwa laseroterapii punktowej i skanerem – skaner R/IR oraz sonda punktowa IR Skaner na statywie jezdnym Głowica skanera „2 w 1” (R i IR): 658- 670 nm / minimum 100 mW oraz 808-820 nm / minimum 500 mW Sonda punktowa IR 808-820 nm / minimum 400 mW Okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty – min. 2 sztuki Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Zadanie 5 | Zestaw do leczenia polem elektromagnetycznym – leżanka + 2 aplikatory, niska częstotliwość Aparat w pełni 2 kanałowy – niezależne parametry czasu i kształtu pola na każdym kanał Leżanka zabiegowa z aplikatorem szpulowym minimum 60 cm typu przesuwnik Aplikator szpulowy minimum 30 cm Niezależny kanał do laseroterapii Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę. Kolorowy, dużych rozmiarów min. 5 cali ekran graficzny z panelem dotykowym. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Zadanie 6 | Rotor kończyn dolnych Wolnostojący, którego konstrukcja pozwala na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu, pokrętło dociskowe, umieszczone na wysokości osi obrotu korby. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Zadanie 7 | Duży wózek do wożenia pacjentów Wózek stalowy do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej min. udźwig 170 kg szerokość siedziska min. 60 cm koła pełne, wózek składany Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 8 | Mały wózek do wożenia pacjentów Wózek stalowy do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej min. udźwig 120 kg szerokość siedziska 50 cm koła pełne, wózek składany Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

*Wypełnia Wykonawca

UWAGA !!! Do formularza oferty należy załączyć foldery lub opisy zawierające markę, model oraz szczegółowe parametry techniczne oferowanego asortymentu.

- Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy umowę zgodnie 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4.	Oświadczam/y, że wykonanie następujących części zamówienia zostanie powierzone   podwykonawcom*.…………………………………………………………………..

……………………. dnia .......................2016 r.

………................….....…………………………………….

(Podpis i pieczęć lub czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Informacja dla Wykonawcy:

*W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy wpisać „nie dotyczy”.