Załącznik nr 2

Klatki dla zwierząt laboratoryjnych wraz z wyposażenie firmy UNO

- Klatka typ IV PC UNO Kod: 031200126 				 sztuk 8

Specyfikacja

Wykonana z poliwęglanu. Wymiary: -spód klatki:556(G) x 334(S) -góra klatki: 600(G) x 380(S) Wysokość: 195 mm Powierzchnia podłogi: 1875 cm2. Autoklawowanie do 121 st. C. Opcja dołączenia podwyższonej pokrywy ze stali nierdzewnej do przetrzymywania świnek morskich

Cena jednostkowa  netto: ………………………..

Cena jednostkowa brutto: ………………………

Wartość brutto za 8 sztuk: ………………………………

- Pokrywa ze stali nierdzewnej do klatki typ IV UNO Kod: 030100470 											sztuk 8

Specyfikacja

Pokrywa ze stali nierdzewnej z wgłębieniem na butelką i paszę z zintegrowanym dzielnikiem.

Cena jednostkowa  netto: ………………………..

Cena jednostkowa brutto: ………………………

Wartość brutto za 8 sztuk: ………………………………

- Tabliczka informacyjna DIN A7. UNO (74x105mm) Kod: 030100257

sztuk 8

Specyfikacja

Wykonana ze stali nierdzewnej. Autoklawowanie do 121 st. C. Wymiary: 74 (W) x 105 (S) mm. Pozioma.

Cena jednostkowa  netto: ………………………..

Cena jednostkowa brutto: ………………………

Wartość brutto za 8 sztuk: ………………………………

- Butelka 750 ml UNO Kod: 051200232 					sztuk 16

Specyfikacja

Wykonana z poliwęglanu. Autoklawowanie do 121 st. C. Wymiary: wys. 180 mm szer. 72 mm. Butelka kwadratowa z zaokrąglonymi narożnikami i wgłębieniem ułatwiającym chwytanie.

Cena jednostkowa  netto: ………………………..

Cena jednostkowa brutto: ………………………

Wartość brutto za 16 sztuk: ………………………………

- Uszczelka silikonowa karbowana UNO Kod: 052400024 		sztuk 16

Cena jednostkowa  netto: ………………………..

Cena jednostkowa brutto: ………………………

Wartość brutto za 16 sztuk: ………………………………

- Kapsel 25 mm. UNO Kod: 050100347 					sztuk 16

Specyfikacja

Wykonany ze stali nierdzewnej; Dł. noska ok. 25 mm.

Cena jednostkowa  netto: ………………………..

Cena jednostkowa brutto: ………………………

Wartość brutto za 16 sztuk: ………………………………

- Tuba dla myszy, czerwona Kod: K3322 				sztuk 16

Specyfikacja

Urozmaicenie środowiska bytowego myszy, wspomagające ich aklimatyzację. Wykonane z kolorowego, przezroczystego poliwęglanu wysokiej jakości. Możliwość autoklawowania.

Cena jednostkowa  netto: ………………………..

Cena jednostkowa brutto: ………………………

Wartość brutto za 16  sztuk: ………………………………

RAZEM: suma pozycji 1-7:……………….….. wartość brutto